一、维保服务项目范围及内容

本次服务管理的范围包括：总院院区内的低压电气设施（380V及以下）、给排水设施、供氧设施、雨水设施及污水站、房屋装修、家具、道路等维保管理工作。

二、维保服务内容、巡检周期及要求

1、照明、插座系统管理

负责所有的平时照明系统、应急照明系统、智能照明系统、景观照明系统、电气线路及插座、低压电气控制箱的管理、按月巡检、按时开关及维修工作。

2、给排水系统管理

负责楼内所有的给水管道、排水管道、阀门、给排水设施（各类变频泵、排水泵、潜污泵、油污分离、开水炉、水盆、龙头、浴缸、淋浴装置、洗眼器、抽水马桶、地漏等）的管理、定期巡检、维修及抢修。每周对公共卫生设施进行巡检；每月对给排水系统进行安全检查；每季度对主楼部分易堵塞水平排水管进行疏通；每半年一次对职工食堂、营养食堂主排水管进行疏通。

3、配电系统、电气系统管理

（1）负责楼内所有低压配电系统、EPS系统的管理、维护、定期巡检，做好各层配电间的定期巡检工作及台帐管理。（每月一次）

（2）负责楼内电气线路（380V及以下）的安装、电缆(10㎡以下)的敷设及安装、配电箱的安装及调试工作。

（3）负责各类设备的电气管理、定期巡检、及定期维护工作。做好医院所有设备维保单位的配合工作；

（4）负责各类家电（如微波炉、冰箱、洗衣机、烘干机等）的维修工作；

4、雨污水处理系统管理

保证医院污水处理、雨水收集系统正常运行，做好相关管理及维护工作，做好管理台帐；配合完成污水处理每月1次的抽检工作；每天对设备定时巡检、清淤；定期清洗滤网、格栅、水泵；每天对处理流量进行记录，对水质进行检测；每月2次进行压泥工作，对残渣按标准进行堆放处理，不得泄漏。对危化品的出入库、日用量做好相关记录工作。

5、液氧站管理

负责液氧站的定时巡检、定期排压及维护工作。对气体采购及运送做好相应计划；对液氧站进行动态检测，配合厂商每月例行安全检查。各类瓶装气体按部门需求进行配送。

7、负责院内装修、家具、墙顶地面装饰的定期巡视及维护。

8、制定各类系统及设备的抢修及应急措施，做好管理范围内机电设备的运行维护记录。

9、配合院方做好临时搬运任务、节能（节水、电）工作，做好相关运行记录。

10、按时完成总务处委派的各类零星修缮工作。

三、项目人员岗位及服务要求

1、本次服务岗位设置11个岗位（如下图），岗位替班人员由服务公司派遣。

| 岗位 | 人员岗位 | 年龄要求 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | ≤45周岁 | 常白班（7：30-17：00时），上六休一。 |
| 管理员兼资料员 | 1 | ≤45周岁 | 常白班（7：30-17：00时），上六休一。 |
| 维修工 | 6 | ≤45周岁 | 白班保证4人，夜班保证2人；（每班至少2人及以上持有电工操作证） |
| 污水处理操作工 | 2 | ≤55周岁 | 白班保证1人，夜班保证1人；持证上岗。 |
| 氧气操作工 | 1 | ≤45周岁 | 白班保证1人，持证上岗。 |
| 共计 | 11 |  |  |

四、项目其他服务要求

（1）报名公司应提供服务内容中所涉及到的各类工具及各类指定性任务。

（2）服务方应全年365天24小时不间断提供服务，包括处理各项突发事件及紧急任务；

（3）工作过程中因服务方责任所造成的经济损失由服务方按实际金额赔偿；

（4）医院有权利对服务方的工作每月实施考核，具体方案由院方在谈判文件中详细列出，并要求给出具体的处罚措施。

（5）服务方责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。

（6）服务期内的档案的建立与保存；

（7）合同终止时，保留给院方的资料清单；各项服务的财产分割方式；

（8）成交单位对自身人员的安全负责，业主免责。

（9）确因医院各类检查、评审工作需要，企业应无条件配合医院完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。

五、费用结算

1、双方按季度结算上季度的协议费用。如在服务期限内，因甲方要求对员工有调整，应在支付费用前出具新的缴纳证明。甲方按合同附件的考核细则对乙方进行考核，如未达到合同制定的考核标准，甲方有权对乙方的进行罚款。

2、日常发生的零星维修材料及人员的综合费用按月上报，经审计办结算后支付。

六、现场踏勘

各报名单位若要对场地实际情况进行勘察，请联系我院总务处，电话0512-80693512。同时报名人自行承担勘察现场的责任和风险，报名公司成交后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。