## Sheet1
序号 | 申请科室 | 器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 耳鼻喉科、手术室 | 开口器支架（儿童）右式 | 由开口器支架、拉钩组成，开口器支架固定弧度半径30±2mm，气管插槽半径6mm | 5
2 | 耳鼻喉科、手术室 | 手术支撑架 | 手术支撑架圆孔直径20 mm，可调高度30-120±10mm | 5
3 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳用吸引管（负压片） | 耳用吸引管带负压片，外管圆润、光滑，内管通畅 | 9