| 序号 | 名称 | 材质 | 规格（W*H*L) | 单位 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤棉 | 镀锌框平铺，无纺布，出风面带镀锌金属细网格 | 1090*350*14mm | 只 | 192 | 11-19血液仓下回风口初效 |
| 2 | 初效过滤棉 | 镀锌框平铺，无纺布 | 320*320*7mm | 只 | 108 | 11-19血液仓卫生间间下排风口初效 |
| 3 | 中效过滤器 | 铝框铝角码，骨架板式，无纺布 | 500*305*96mm下回 | 个 | 160 | 11-19血液仓下回风口中效，低阻50PA |
| 4 | 初效过滤棉 | 镀锌框平铺，无纺布 | 500*350*10mm | 只 | 144 | 11-19血液仓缓冲间下回风口初效 |
| 5 | 初效过滤器 | 铝框铝角码，骨架板式，无纺布 | 592*592*47mm | 个 | 12 | 机组初效，G4 |
| 6 |  |  | 287*592*47mm | 个 | 24 | 机组初效，G4 |
| 7 |  |  | 287*287*47mm | 个 | 12 | 机组初效，G4 |
| 8 | 中效过滤器 | 铝框铝角码，袋式，6袋，玻璃/化学纤维 | 592*592*（袋长）600mm | 个 | 5 | 机组中效，F6 |
| 9 |  | 铝框铝角码，袋式，3袋，玻璃/化学纤维 | 287*592*（袋长）600mm | 个 | 5 | 机组中效，F6 |
| 10 |  | 铝框铝角码，袋式，6袋，玻璃/化学纤维 | 287*592*（袋长）600mm | 个 | 5 | 机组中效，F6 |
| 11 |  | 铝框铝角码，袋式，3袋，玻璃/化学纤维 | 287*287*（袋长）600mm | 个 | 5 | 机组中效，F6 |
| 12 | 初效过滤器 | 铝框铝角码，骨架板式，无纺布 | 592*592*47mm | 个 | 24 | 机组初效，G4 |
| 13 |  |  | 287*592*47mm | 个 | 24 | 机组初效，G4 |
| 14 | 中效过滤器 | 铝框铝角码，袋式，6袋，玻璃/化学纤维 | 592*592*（袋长）600mm | 个 | 10 | 机组中效，F6 |
| 15 |  |  | 287*592*（袋长）600mm | 个 | 10 | 机组中效，F6 |
| 16 | 亚高效过滤器 | 外框：ABS；滤材：超细玻璃纤维滤纸，双面护网 | 592*592*290mm | 个 | 2 | 机组亚高效，E11 |
| 17 |  |  | 287*592*290mm | 个 | 4 | 机组亚高效，E11 |