## Sheet1
项目编号 | 项目名称 | 数量 | 申请科室 | 基本要求
SDFE2022-038 | 电池骨动力手机 | 1 | 骨科 | 适合于小儿手外科精细手术。集专业运动、创伤功能合一体的手术设备，一台动力工具实现钻孔、打克氏针，高速磨钻和摆锯等所有功能。
SDFE2022-039 | 自动脱水机 | 1 | 病理科 | 具备高效的一次组织处理能力，300个标准包埋框
SDFE2022-040 | 儿童上肢康复机器人 | 1 | 康复科 | 用于改善肌张力，扩大上肢关节活动度
SDFE2022-041 | 胸骨锯 | 1 | 心胸外科 | 用于能快速锯开胸骨，减少胸骨创面，减少出血。
SDFE2022-042 | 电子喉镜 | 1 | 麻醉科 | 用于辅助进行困难气管插管术、单肺通气技术中用于双腔支气管导管的定位或支气管封堵器的定位。
SDFE2022-043 | 毛细管电泳仪 | 1 | 检验科 | 用于糖化血红蛋白等检查项目的开展及拓展
SDFE2022-044 | 脑自动牵开器系统 | 1 | 神经外科 | 用于辅助神经外科颅内肿瘤、颅内血肿、脑血管疾病等手术的术中显微外科暴露手术，可有效减少过度牵拉引起的脑组织损伤。
SDFE2022-045 | 纤维支气管镜 | 1 | PICU | 可配合现有主机使用，具有相配合的钳道，能够兼容常用的治疗附件（如冲洗、注药、毛刷、活检钳等），插管部外径＞3.1mm
SDFE2022-046 | 甲皱毛细血管镜 | 1 | 风湿免疫 | 用于肉眼观察甲指甲床部位微血管的排列、形态、血流速度和对刺激反应的检查。用于风湿免疫病的诊断、治疗效果评价等。
SDFE2022-047 | 耳科磨钻手柄 | 1 | 耳鼻喉科 | 主要用于磨去乳突骨皮质和坚硬的气房间隔，可刮去病变骨质或用于人工耳蜗手术中。马达需有各种高、低转数，适用于各种耳科手术。
SDFE2022-048 | 灭菌器推车 | 2 | 供应室 | 配合科内现有洁定蒸汽灭菌器使用
SDFE2022-049 | 气流分析仪 | 1 | 装备处 | 可以进行潮气量、分钟通气量、呼吸比、氧浓度、气道峰值压力、呼气末正压等参数性能检测。
SDFE2022-050 | 肠套整复仪 | 1 | 影像科 | 能进行空气灌肠，可以对压力进行设定和调节，可外接导管，使用普通电源，有明确的灌肠压力显示。
SDFE2022-051 | 颅内压监测仪 | 1 | SICU | 用于及时准确地监测、掌握颅内压水平和定量诊断颅内压
SDFE2022-052 | 抑菌圈分析仪 | 1 | 检验科 | 用于量取纸片法抑菌圈大小
SDFE2022-053 | 除颤仪 | 3 | 新生儿科-1；心胸外科-1；手术室-1 | 心胸外科：有蓄电存储功能，带心电监护功能，有两种电极板；新生儿科：适合新生儿使用
SDFE2022-054 | 血气分析仪 | 1 | 急诊科(景德路院区) | 采集方便、快捷，可以查患儿的血气分析结果及电解质的情况分析
SDFE2022-055 | 生物显微镜及数码成像系统 | 1 | 检验科 | 用于细菌镜检图像保存及记录
SDFE2022-056 | 超低温冰箱 | 4 | 检验科-1；儿科临床研究院-3
SDFE2022-057 | 离心机 | 1 | 检验科 | 每次能处理150个左右标本。能自动启停，离心率在0-5000，能设置5个以上的离心率和时间
SDFE2022-058 | 细胞培养箱 | 2 | 儿科临床研究院 | 对细胞/组织进行体外培养，要求稳定的温度（37°C）、稳定的CO2水平（5%）、较高的相对饱和湿度（95%）
SDFE2022-059 | 小鼠独立通气笼IVC系统 | 3 | 儿科临床研究院 | 用于封闭独立单元（笼盒或笼具）内，送入清洁空气，废气集中排放，可在超净工作台内操作和饲养SPF实验动物的饲养和实验设备。≥7层*8=56笼
SDFE2022-060 | 胰岛素泵 | 1 | 内分泌 | 包括基础率设置、餐前大剂量设置，大剂量向导功能，方波设置、双波设置等功能。同时实现实时动态血糖监测、胰岛素持续输注与糖尿病信息管理
SDFE2022-061 | 梯度PCR仪 | 1 | 儿科临床研究院 | 可在退火步骤时选择同时进行不同的退火温度以筛选最佳退火温度
SDFE2022-062 | 暖箱(普通) | 4 | 新生儿科 | 具有保温保湿功能，可根据患儿的胎龄和体重设置相应的温度和湿度，提供适合早产儿生长发育所需的环境，暖箱垫耐消毒擦洗。
SDFE2022-063 | 患者升温系统 | 1 | PICU | 可加温、降温
SDFE2022-064 | 患者升温系统 | 2 | 手术室 | 预防患儿术中出现低体温，维持患儿体温在正常范围
SDFE2022-065 | 医用冰箱 | 5 | 儿科临床研究院 | 同时可设定4℃和-20℃两个温度
SDFE2022-066 | 亚低温治疗仪 | 1 | SICU | 用于提高心肺复苏后、重症颅脑外伤患者的综合治疗效果
SDFE2022-067 | 输液输血加温仪 | 1 | PICU
SDFE2022-068 | 手术放大镜 | 1 | 泌尿外科 | 用于泌尿外科术者手术时佩戴，放大手术可视视野，增加手术操作精细度
SDFE2022-069 | 手术放大镜 | 2 | 心胸外科 | 用于心胸外科术者手术时佩戴，放大手术可视视野，增加手术操作精细度
SDFE2022-070 | 光子治疗仪 | 1 | 34 区 | 用于促进各种烧伤伤口、较难治疗的慢性伤口的抗炎、止痛、止血及术后伤口快速愈合
SDFE2022-071 | 显微镜 | 1 | 检验科 | 高倍镜，低倍镜，油镜可用。
SDFE2022-072 | 心电图机 | 1 | 心胸外科 | 有蓄电池、推车
SDFE2022-073 | 动态心电图记录盒 | 8 | 心内科(25区) | 可搭配现有系统使用
SDFE2022-074 | 转运车 | 3 | 手术室
SDFE2022-075 | 可视喉镜 | 3 | 麻醉科-2；SICU-1 | 用于困难气道的气管插管。麻醉科：可视下行气管插管术，整个插管过程可以拍照，并且全程录像，用于保存资料学习。SICU:可用于大年龄儿童
SDFE2022-076 | 毫米波治疗仪 | 3 | 29区-1；心胸外科-1；神经外科-1
SDFE2022-077 | 肠内输注泵 | 3 | 消化科-1；SICU-2 | 适合儿童使用，操作便捷，可消毒，符合院感要求
SDFE2022-078 | 空气消毒机 | 1 | SICU | 柜式
SDFE2022-079 | 卡式离心机及孵育器 | 1 | 输血科
SDFE2022-080 | 床单位消毒机 | 10 | 21区-1；10区-1；29区-1；30区-1；12区-1；泌尿外科-1；27区-1；心胸外科-1；康复科-1；日间病房-1
SDFE2022-081 | 铲式担架 | 1 | PICU
SDFE2022-082 | 恒温金属浴 | 2 | 检验科
SDFE2022-083 | 移液器 | 5 | 儿科临床研究院
SDFE2022-084 | 电动移液器 | 8 | 儿科临床研究院
SDFE2022-085 | 指脉氧仪 | 8 | 6区-1；25区-1；PICU-1；综合ICU-2；心胸外科-1；日间病房-2
SDFE2022-086 | 输液泵 | 30 | 6区-2；10区-2；29区-4；31区-4；血透室-1；PICU-4；泌尿外科-1；SICU-10；日间病房-2
SDFE2022-087 | 空气消毒机 | 11 | 6区-2；32区-1；3区-1；5区-1；肺功能室-1；12区-1；PICU-2；心胸外科-1；康复科-1
SDFE2022-088 | 雾化器 | 10 | 呼吸科-6+急诊科(景德路-4)
SDFE2022-089 | 双道注射泵 | 8 | PICU-2+心胸外科-4+SICU-2
SDFE2022-090 | 药敏分配器 | 1 | 检验科 | 贴手工药敏纸片
SDFE2022-091 | 血液转运箱 | 4 | 输血科 | 用于运输使用，保证血液的质量。
SDFE2022-092 | 高压冲洗枪 | 3 | 供应室
SDFE2022-093 | 电子血压计 | 6 | 体检中心
SDFE2022-094 | 耳温枪 | 31 | 急诊科(景德路院区、总院各8)+手术室-2+门诊(景德路院区-5、总院-8)
SDFE2022-095 | 喉镜 | 1 | PICU
SDFE2022-096 | 红外灭菌器 | 3 | 检验科 | 用于标本接种时，接种环/针灭菌
SDFE2022-097 | 高速涡轮手机 | 100 | 口腔科