## Sheet1
项目编号 | 项目名称 | 数量 | 申请科室 | 基本要求
SDFE2022-027 | 多导睡眠测量仪 | 1 | 呼吸科 | 用以描记和分析睡眠时的脑电、眼电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸运动、鼾声及血氧饱和度等多项电生理指标，可对睡眠结构、睡眠状态及其与多种疾病的关系进行诊断分析。
SDFE2022-030 | 电子胆道镜 | 1 | 普外科 | 与现有主机匹配，用于检查及处理肝内外胆管结石、胆管狭窄和胆肠吻合口狭窄、胆道占位性病变、胆道内蛔虫及异常、胆道畸形、肝移植术后胆道并发症，以及对胆管狭窄进行扩张和切开等。
SDFE2022-034 | 监护仪 | 2 | SICU | 带双有创、心电、脉氧、血压、呼吸，并且带转运模块
SDFE2022-036 | 监护仪 | 3 | PICU | 双有创，有蓄电池
SDFE2022-037 | 麻醉监护仪 | 1 | 麻醉科 | 具备监测心电，呼吸，脉搏氧合度，有创和无创血压监测，体温，呼吸末二氧化碳监测，麻醉气体浓度检测，空氧混合浓度检测，中心静脉压监测等。
SDFE2022-038 | 电池骨动力手机 | 1 | 骨科 | 适合于小儿手外科精细手术。集专业运动、创伤功能合一体的手术设备，一台动力工具实现钻孔、打克氏针，高速磨钻和摆锯等所有功能。
SDFE2022-041 | 胸骨锯 | 1 | 心胸外科 | 用于能快速锯开胸骨，减少胸骨创面，减少出血。
SDFE2022-043 | 毛细管电泳仪 | 1 | 检验科 | 用于糖化血红蛋白等检查项目的开展及拓展
SDFE2022-044 | 脑自动牵开器系统 | 1 | 神经外科 | 用于辅助神经外科颅内肿瘤、颅内血肿、脑血管疾病等手术的术中显微外科暴露手术，可有效减少过度牵拉引起的脑组织损伤。
SDFE2022-046 | 甲皱毛细血管镜 | 1 | 风湿免疫 | 用于肉眼观察甲指甲床部位微血管的排列、形态、血流速度和对刺激反应的检查。用于风湿免疫病的诊断、治疗效果评价等。
SDFE2022-047 | 耳科磨钻手柄 | 1 | 耳鼻喉科 | 主要用于磨去乳突骨皮质和坚硬的气房间隔，可刮去病变骨质或用于人工耳蜗手术中。马达需有各种高、低转数，适用于各种耳科手术。
SDFE2022-048 | 灭菌器推车 | 2 | 供应室 | 配合科内现有洁定蒸汽灭菌器使用
SDFE2022-050 | 肠套整复仪 | 1 | 影像科 | 能进行空气灌肠，可以对压力进行设定和调节，可外接导管，使用普通电源，有明确的灌肠压力显示。
SDFE2022-051 | 颅内压监测仪 | 1 | SICU | 用于及时准确地监测、掌握颅内压水平和定量诊断颅内压
SDFE2022-052 | 抑菌圈分析仪 | 1 | 检验科 | 用于量取纸片法抑菌圈大小
SDFE2022-060 | 胰岛素泵 | 1 | 内分泌 | 包括基础率设置、餐前大剂量设置，大剂量向导功能，方波设置、双波设置等功能。同时实现实时动态血糖监测、胰岛素持续输注与糖尿病信息管理
SDFE2022-062 | 暖箱(普通) | 4 | 新生儿科 | 具有保温保湿功能，可根据患儿的胎龄和体重设置相应的温度和湿度，提供适合早产儿生长发育所需的环境，暖箱垫耐消毒擦洗。
SDFE2022-069 | 手术放大镜 | 2 | 心胸外科 | 用于心胸外科术者手术时佩戴，放大手术可视视野，增加手术操作精细度
SDFE2022-070 | 光子治疗仪 | 1 | 34 区 | 用于促进各种烧伤伤口、较难治疗的慢性伤口的抗炎、止痛、止血及术后伤口快速愈合
SDFE2022-072 | 心电图机 | 1 | 心胸外科 | 有蓄电池、推车
SDFE2022-073 | 动态心电图记录盒 | 8 | 心内科(25区) | 可搭配现有系统使用
SDFE2022-081 | 铲式担架 | 1 | PICU
SDFE2022-085 | 指脉氧仪 | 8 | 6区-1；25区-1；PICU-1；综合ICU-2；心胸外科-1；日间病房-2
SDFE2022-088 | 雾化器 | 10 | 呼吸科-6+急诊科(景德路-4)
SDFE2022-090 | 药敏分配器 | 1 | 检验科 | 贴手工药敏纸片
SDFE2022-091 | 血液转运箱 | 4 | 输血科 | 用于运输使用，保证血液的质量。
SDFE2022-092 | 高压冲洗枪 | 3 | 供应室
SDFE2022-093 | 电子血压计 | 6 | 体检中心
SDFE2022-094 | 耳温枪 | 31 | 急诊科(景德路院区、总院各8)+手术室-2+门诊(景德路院区-5、总院-8)