手术器械参数

| 序号 | 器械名称 | 数量 | 使用科室 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心内吸引头 | 2 | 泌尿科 | 总长220mm,直径3mm，弯式 45° |
| 2 | 钳子消毒架（1型） | 20 | 手术室 | 总长270mm，宽70mm |
| 3 | 70°鼻镜 | 2 | 五官科 | ₵4*175mm、视向角：70°、视场角：105° |
| 4 | 0°耳镜 | 2 | 五官科 | ₵2.7*110mm、视向角：0°、视场角：50° |
| 5 | 整形镊（无齿） | 10 | 手术室 | 120mm×1，直，有钩 |
| 6 | 整形镊（有齿） | 10 | 手术室 | 120mm×1，直，有齿 |
| 7 | 来海（18cm） | 8 | 胸外科 | 180mm，直，全齿，有钩 |
| 8 | 来海（20cm） | 5 | 胸外科 | 200mm，直，全齿，有钩 |
| 9 | 钢丝结扎钳 | 4 | 胸外科 | 180mm |
| 10 | 蚊式钳 | 30 | 手术室 | 125mm，弯蚊，全齿 |
| 11 | 3号小刀柄 | 20 | 手术室 | 3#,直 |
| 12 | 海绵钳（25cm直） | 30 | 手术室 | 250mm×10，直有齿 |
| 13 | 持针器（18cm） | 10 | 手术室 | 180mm，直，粗针 |
| 14 | 持针器（14cm） | 30 | 手术室 | 140mm，直，细针 |
| 15 | 精细持针器18cm | 10 | 手术室 | 180mm，直窄，细针，镶片0.3 |
| 16 | 爱丽斯钳 | 30 | 手术室 | 140mm，直 |
| 17 | 皮肤拉钩 | 3 | 五官科 | 带吸引 |
| 18 | 新型冲吸吸引管（鼻） | 1 | 五官科 | 直径3mm，带剥离 |