附件2

手术器械参数

| 序号 | 器械名称 | 数量 | 使用科室 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70°鼻镜 | 2 | 五官科 | ₵4*175mm、视向角：70°、视场角：105° |
| 2 | 0°耳镜 | 2 | 五官科 | ₵2.7*110mm、视向角：0°、视场角：50° |