附件4

手术器械参数

| 序号 | 器械名称 | 数量 | 使用科室 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整形镊（无齿） | 10 | 手术室 | 120mm×1，直，有钩 |
| 2 | 整形镊（有齿） | 10 | 手术室 | 120mm×1，直，有齿 |
| 3 | 来海（18cm） | 8 | 胸外科 | 180mm，直，全齿，有钩 |
| 4 | 来海（20cm） | 5 | 胸外科 | 200mm，直，全齿，有钩 |
| 5 | 钢丝结扎钳 | 4 | 胸外科 | 180mm |
| 6 | 蚊式钳 | 30 | 手术室 | 125mm，弯蚊，全齿 |
| 7 | 3号小刀柄 | 20 | 手术室 | 3#,直 |
| 8 | 海绵钳（25cm直） | 30 | 手术室 | 250mm×10，直有齿 |
| 9 | 持针器（18cm） | 10 | 手术室 | 180mm，直，粗针 |
| 10 | 持针器（14cm） | 30 | 手术室 | 140mm，直，细针 |
| 11 | 精细持针器18cm | 10 | 手术室 | 180mm，直窄，细针，镶片0.3 |
| 12 | 爱丽斯钳 | 30 | 手术室 | 140mm，直 |