## 1
采购编号 | 项目名称 | 数量 | 需求科室 | 说明
SDFE2022-143 | 婴儿专用磁共振系统 | 1 | 新生儿科、放射科 | 用于婴儿磁共振成像，有高质量的成像，安全性好，体积小、重量轻。
SDFE2022-144 | 血流动力学分析仪 | 1 | PICU | 能使用独有的脉搏能量分析法，通过血压波形得到CO、SV、SVR等血流动力学参数，并根据患者的身高、年龄、体重进行差异化分析，使临床监测结果更加精准；3合1平台，可以对临床情况进行实时监测；兼具无创及微创监测，满足多种临床需要。
SDFE2022-145 | 无创心排量仪 | 1 | 心胸外科 | 可监测CO SV SVR等血流动力学参数，并根据患者的身高、年龄、体重进行差异化分析，使临床监测结果更加精准;可以对临床情况进行实时监测;兼具无创及微创监测，满足多种临床需要。
SDFE2022-146 | 高频手术系统 | 1 | 消化科 | 用于结肠镜镜下治疗时电凝、电切、止血治疗。包括息肉摘除，氩气刀止血，热活检钳钳取息肉等。
SDFE2022-147 | 麻醉机 | 1 | 麻醉科 | 具备：1.麻醉功能；2.呼吸机功能（可以在麻醉中维持病人的呼吸）；3.监测功能（可以监测患儿的呼吸各项参数，包括潮气量，呼吸频率，每分钟通气量，气道压力等）。最全面的呼吸模式，包含容量、压力、同步容量、压力支持、心脏体外循环，满足临床应对复杂的心肺手术。而且SIMV的触发灵敏度可调。最完善的肺功能参数监测，更好地监测患儿肺部状况。
SDFE2022-148 | 高频呼吸机 | 1 | SICU | 1、可用于新生儿、儿童；2、可用于气胸病人、新生儿ARDS病人。
SDFE2022-149 | 电子支气管内窥镜 | 1 | 呼吸科 | 用于呼吸道疾病的诊断与治疗，如肺泡灌洗术、肺内肿物活检、气道异物取出术、气道增生物激光、冷冻消融术、气道支架安装术等。可与医院现有支气管镜主机匹配使用，插入部外径≤3.1mm。
SDFE2022-150 | 胶体渗透压仪 | 1 | 心胸外科 | 用于患儿胶体渗透压的测定。
SDFE2022-151 | 麻醉机 | 1 | 麻醉科 | 具备：1.麻醉功能；2.呼吸机功能（可以在麻醉中维持病人的呼吸）；3.监测功能（可以监测患儿的呼吸各项参数，包括潮气量，呼吸频率，每分钟通气量，气道压力等）。
SDFE2022-152 | 便携式喉气管内镜 | 1 | 耳鼻喉科 | 用于困难气管插管，带照明电源、显示器，可耐受高压消毒避免交叉感染。
SDFE2022-153 | 暖箱(中档) | 2 | 新生儿科 | 具有高保温保湿功能，可根据患儿的胎龄和体重设置相应的温度和湿度，提供更适合于早产儿生长发育所需的环境。
SDFE2022-154 | 半导体激光仪 | 3 | 烧伤整形科-2+综合内科-1 | 用于镇痛、消炎、消除水肿及组织修复、生物调节，可消除炎症、增加血流、调节末梢循环，抑制并消除疼痛，减轻各种创口并发症、促进愈合。
SDFE2022-155 | 早期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪 | 1 | 康复科 | 具备提高认知功能，改善语言能力，提高构音和吞咽能力等功能。
SDFE2022-156 | 石蜡切片机 | 1 | 儿科临床研究院 | 将组织用蜡包埋后进行切片处理
SDFE2022-157 | 全自动化学发光流水线 | 1 | 检验科 | 具备检测常规发光项目功能，主要用于传染病项目的检测，检测速度不低于600测试/小时，同时配备前处理系统。
SDFE2022-158 | 通用台式离心机 | 1 | 儿科临床研究院 | 至少可放置15ml的离心管60个或50ml离心管16个。
SDFE2022-159 | 低温离心机 | 2 | 输血科 | 高速低温。用于基础离心及血液免疫离心。
SDFE2022-160 | 微量冷冻离心机 | 2 | 儿科临床研究院 | 温度可调4°C，24个1.5ml/2ml离心管
SDFE2022-161 | 儿童水疗仪 | 4 | 康复科 | 促进神经系统发育，调整肌张力，改善呼吸和循环系统 。
SDFE2022-162 | Western blot电泳套装 | 10 | 儿科临床研究院 | 包含垂直电泳槽，转膜槽，电源
SDFE2022-163 | 玻片打号机 | 1 | 病理科 | 用于在病理切片玻璃片上打印编号、简要文字信息，要求字迹清晰、可长期保存、不掉色
SDFE2022-164 | 化学发光仪流水线 | 1 | 检验科 | 具备检测常规及特殊类激素的功能，同时能检测自身抗体类项目及部分特殊病原体抗体（如EB病毒、呼吸道常见病原抗体），检测速度不低于600测试/小时，配备前处理系统。
SDFE2022-165 | 无创呼吸机 | 1 | 新生儿科 | 用于增加功能残气量，改善氧合，维持上气道开放，降低气道阻力，防止呼气末肺泡萎陷。
SDFE2022-166 | 自动腹膜透析机 | 1 | 肾脏科(血透室) | 可自动持续进行各种方式的腹膜透析，同时可自行监测、记录每次的灌注量、停留时间、引流时间、流出量及透析液温度，操作简单 。
SDFE2022-167 | 全自动化学发光酶免分析仪 | 1 | 检验科 | 具备真菌、细菌抗原抗体检测能力。如G试验、GM试验等。
SDFE2022-168 | 儿童熏蒸仪 | 2 | 康复科 | 改善肌张力，促进血液循环，促进新陈代谢，改善神经发育功能。
SDFE2022-169 | 三目显微镜 | 1 | 病理科 | 用于病理切片形态学观察，带显微摄像接口，性能稳定可靠，符合专业要求。
SDFE2022-170 | 医用血液冷藏箱 | 2 | 输血科 | 用于血液储存冰箱。严格控温2-8度，低温或高温都能报警，多层血液置放。
SDFE2022-171 | 超净工作台 | 4 | 儿科临床研究院 | 无菌操作台
SDFE2022-172 | 回路垫 | 2 | 手术室 | 为高频电刀提供负极回路。
SDFE2022-173 | 低频神经肌肉刺激仪 | 1 | 康复科 | 用于改善肌张力 增强肌力。
SDFE2022-174 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 检验科 | 用于急诊的发光项目检测，主要是心肌和炎症性指标的快速检测，单项目检测时间不超过30分钟，检测速度不小于150测试/小时。
SDFE2022-175 | 高压灭菌器 | 1 | 检验科 | 立式灭菌器，温度时间可调，有效灭菌容积不小于80L。
SDFE2022-176 | 药物离子导入仪 | 1 | 风湿免疫 | 用于将药物导入人体内，直接引起离子浓度改变，通过神经反射和药物经淋巴、血流引起远处脏器或全身反应，产生治疗效果。
SDFE2022-177 | 骨髓穿刺枪 | 1 | SICU | 要求适合儿童使用，方便医护人员操作，设备可消毒，符合院感要求。
SDFE2022-178 | 可视喉镜 | 1 | 新生儿科 | 用于在高清晰度视频图像的引导下新生儿的气管插管 。
SDFE2022-179 | 婴儿辐射抢救台 | 1 | 急诊科（景） | 用于抢救新生儿、小婴儿。
SDFE2022-180 | 医用冰箱 | 1 | 检验科 | 双开门，容积大于1000L，温度要求2-8℃，带冷链监控
SDFE2022-181 | 医用冰箱 | 1 | 检验科 | 上下开门，上层2-8℃，下层-10--40℃，带冷链监控
SDFE2022-182 | 医用冷藏柜 | 2 | 检验科 | 单开门，容积大于350L，温度要求2-8℃，带冷链监控
SDFE2022-183 | 超声牙周治疗仪 | 2 | 口腔科 | 用于口腔临床治疗中做牙周治疗，清除龈上、龈下的牙结石、牙菌斑，巩固牙周组织。
SDFE2022-184 | 病理报告工作站 | 1 | 病理科 | 兼容科室现有病理报告系统，含电脑、显示器、数码摄像头、转移口及相关软件连接设置。
SDFE2022-185 | 医用冷藏箱 | 1 | 药剂科（总）临床药学室 | 用于细胞培养用试剂、抗体的存储。双层，400L-500L左右；（4°+-20°）。
SDFE2022-186 | 加温柜 | 1 | 急诊科（总） | 用于创伤和洗胃病人所用液体的加温。
SDFE2022-187 | 牙胶充填仪 | 1 | 口腔科 | 用于专业牙科根管充填时，加热工作尖后，达到软化并热凝牙胶尖。
SDFE2022-188 | 掌上离心机 | 5 | 儿科临床研究院 | 配备两种离心转子和多种试管套，适用于2.0ml，1.5ml，0.5ml，0.2ml离心管和PCR用0.2ml，8排离心管。
SDFE2022-189 | 多管涡旋振荡器 | 1 | 儿科临床研究院 | 可同时震荡10-200个试管样或培养管，适用0.5-50ml试管，离心管和其他样管
SDFE2022-190 | 圆周震荡摇床 | 1 | 儿科临床研究院 | 适于不同领域的多种混匀工作，温和的振动，可调振荡速度：50－300rpm，轨道直径10mm (水平回转)，用于缓和振荡，可更换放置不同容器的载物台
SDFE2022-191 | 漩涡振荡器 | 3 | 儿科临床研究院 | 振荡方式 圆周 工作方式 连续/点动，调速范围(rpm) 0~3000 速度调节 旋钮调节，可触压启动或连续启动