一、采购内容

采购编号：SDFEBJ2022-002

项目名称：低速离心机

采购数量： 1台

需求科室：药剂科（景）临床药学室

二、采购要求

# 用途：分离液体与固体颗粒或液体与液体混合物中各组分。

# 技术参数：

# 1.最高转速：5000r/min；

# 2.血样容量：24管；

# 3.噪声：≤65dB；

# 4.电源：220V/50HZ；

# 5.具有定时、连续离心、短暂离心功能；

# 6.具备转头不平衡检测功能和超速保护功能。