一、采购内容

采购编号：SDFEBJ2022-004

项目名称：常量电子天平

采购数量： 2台

需求科室：儿科临床研究院

二、采购要求

功能需求：设备主要用于样品检验过程中样品的称定。

技术参数：

1.最大称量值1000g；

2.最小称量值0.01g；

3.检定分度值不大于0.001g；

4.最小分度值不大于0.0001g。