## 表一供应室（一）
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 供应室 | 直血管钳 | 125，直蚊，全齿 | 150
2 | 供应室 | 蚊式钳 | 125，弯蚊，全齿 | 200
3 | 供应室 | 牙铤 | 1#，直头，宽2.5，空心，八角柄 | 10
4 | 供应室 | 开口器 | 130 | 20
5 | 供应室 | 挖匙 | 1# 直匙形 双头 扁柄 | 50
6 | 供应室 | 充填器 | 2#，垂直加压，单头，0.5 | 50
7 | 供应室 | 精细剪刀直 | 125，直尖，小血管 | 80
8 | 供应室 | 精细剪刀弯 | 125，弯尖，小血管 | 80
9 | 供应室 | 持针器 | 140，直，细针 | 60
10 | 供应室 | 眼用剪直 | 100，直尖 | 150
11 | 供应室 | 眼用剪弯 | 100，弯尖 | 50
12 | 供应室 | 侧孔盘 | 300×200×50，11.5寸，有孔 | 10
13 | 供应室 | 五官科鼻镜 | 150×28 | 100
14 | 供应室 | 五官科镊子 | 160，双弯 | 40
15 | 供应室 | 镊子 | 140，直 | 100

## 表二耳鼻喉科（一）
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 耳鼻喉科、手术室 | 70°鼻镜 | 视向角70°，视场角≥105°，工作长度175mm， 最大插入部外径4mm | 5
2 | 耳鼻喉科、手术室 | 0°耳镜 | 视向角0°，视场角≥50°，工作长度110mm， 最大插入部外径2.7mm | 5
3 | 耳鼻喉科、手术室 | 鼻咽活体钳 | 150mm上翘70°，材质30Cr13 | 10
4 | 耳鼻喉科、手术室 | 鼻骨复位器 | 双头，30Cr13材质 | 2
5 | 耳鼻喉科、手术室 | 新型冲洗吸引管电凝（鼻） | 直径3mm，304材质 | 1
6 | 耳鼻喉科、手术室 | 新型冲洗吸引管电凝（鼻） | 直径3.5mm，针型，304材质 | 1

## 表三泌尿科、普外科（30区、32区）、手术室
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 泌尿科、普外科（30区、32区）、手术室 | 5mm镜子 | 外径5.0mm，工作长度290-292mm， 视向角0°、30°， 视场角55.25-74.75°， 设计光学工作距离40 mm， 有效景深范围：5 mm～50 mm | 5
2 | 泌尿科、普外科（30区、32区）、手术室 | 3mm剪刀 | 张角应不小于35º，可高温高压消毒。 | 10
3 | 泌尿科、普外科（30区、32区）、手术室 | 3mm电钩（短） | 采用304不锈钢制造，可高温高压消毒。 | 10
4 | 泌尿科、普外科（30区、32区）、手术室 | 3mm分离钳 | 张角应不小于45º，可高温高压消毒。 | 10
5 | 泌尿科、普外科（30区、32区）、手术室 | 5mm持针器 | 张角应不小于30º，可高温高压消毒。 | 2

## 表四耳鼻喉科（二）
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳吸引器 | 工作长度80mm，直径0.8mm（负压片），弯型，细 | 2
2 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳吸引器 | 工作长度80mm，直径1.0mm（负压片），弯型，细 | 2
3 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳吸引器 | 工作长度80mm，直径1.2mm（负压片），弯型，细 | 2
4 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳吸引器 | 工作长度80mm，直径1.5mm（负压片），弯型，细 | 2
5 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳吸引器 | 工作长度80mm，直径1.8mm（负压片），弯型，细 | 2
6 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳吸引器 | 工作长度80mm，直径2.0mm（负压片），弯型，中 | 2
7 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳吸引器 | 工作长度80mm，直径2.2mm（负压片），弯型，中 | 2
8 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳吸引器 | 工作长度80mm，直径2.5mm（负压片），弯型，中 | 2
9 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳吸引器 | 工作长度80mm，直径3.0mm（负压片），弯型，中 | 2
10 | 耳鼻喉科、手术室 | 手术支撑架 | 圆孔直径20 mm，可调高度30-120±10mm | 11
11 | 耳鼻喉科、手术室 | 吸引头 | 工作长度150mm，直径2.5mm（负压片） | 10
12 | 耳鼻喉科、手术室 | 鼻吸引头 | 工作长度110mm，直径3mm（带孔） | 5

## 表五供应室（二）
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 供应室 | 手术篮筐 | 不锈钢材质，定制尺寸， 外部尺寸450×330×65，高度含底脚 | 10
2 | 供应室 | 手术篮筐 | 不锈钢材质，定制尺寸， 外部尺寸470×250×60，高度含底脚 | 10
3 | 供应室 | 手术篮筐 | 不锈钢材质，定制尺寸， 外部尺寸350×250×65，高度含底脚 | 20

## 表六耳鼻喉科（三）
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 耳鼻喉科 | 取鱼骨喉钳（四个开口） | 开口可旋转，可前、后、左、右四个方向使用 | 2
2 | 耳鼻喉科 | 耵聍钩 | 儿童适用，可高温高压消毒 | 10
3 | 耳鼻喉科 | 鼻腔异物钩 | 儿童适用，可高温高压消毒 | 10
4 | 耳鼻喉科 | 耳用卷面子 | 儿童适用，可高温高压消毒 | 20

## 表七眼科、耳鼻喉科、供应室
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 |  | 参数要求 | 申请数量
1 | 眼科、手术室 | 先天性白内障器械包 | 开睑器 | 露睫式，婴幼儿专用，75mm，螺纹柄可调节，左式，右式 | 1
2 | 眼科、手术室 |  | 结扎镊 | 宽背，1×2齿，头宽0.12mm，110mm，三孔燕尾扁柄 | 1
3 | 眼科、手术室 |  | 系线镊 | 直平台，长柄，头宽0.12mm，110mm，三孔燕尾扁柄 | 1
4 | 眼科、手术室 |  | 撕囊镊 | 弧形，14mm带刻度，扁柄，横纹，90mm | 1
5 | 眼科、手术室 |  | 显微持针钳 | 弯头,φ7圆柄，125mm，网纹防滑柄 | 1
6 | 眼科、手术室 |  | 小梁剪 | 袁式，微弯，尖头，刃长10mm，120mm | 1
7 | 眼科、手术室 |  | 角膜剪 | 弯钝头，刃口12mm，125mm | 1
8 | 眼科、手术室 |  | 晶体植入镊 | 圆头角型，φ1mm，105mm | 1
9 | 眼科、手术室 |  | 晶体定位钩 | T型勾，φ0.2mm，0.2mm，118mm | 1
10 | 眼科、手术室 |  | 冲洗针 | 角形，0.45mm | 1
11 | 眼科、手术室 |  | 虹膜恢复器 | 双头，0.5(11.5)mm+1.5(14)mm，120mm | 1
12 | 眼科、手术室 |  | 注吸冲洗器，左、右 | 双管，孔φ0.35，32mm，左式，右式 | 1
13 | 眼科、手术室 |  | 膜状内障剪 | 弯尖，刃长12mm，120mm | 1
14 | 眼科、手术室 | 先天性青 光眼器械包 | 开睑器 | 露睫式，婴幼儿专用，75mm，螺纹柄可调节，左式，右式 | 1
15 | 眼科、手术室 |  | 结扎镊 | 宽背，1×2齿，头宽0.12mm，110mm，三孔燕尾型 | 1
16 | 眼科、手术室 |  | 系线镊 | 青光眼专用，直平台，长柄，头宽0.3mm，三孔燕尾型 | 1
17 | 眼科、手术室 |  | 小梁剪 | 微弯，精细，袁式，三孔，113mm | 1
18 | 眼科、手术室 |  | 角膜剪 | 弯钝头，15mm，116mm | 1
19 | 眼科、手术室 |  | 眼用剪 | 直尖头，30mm，100mm | 1
20 | 眼科、手术室 |  | 小梁切开器 | 弧形标记杆，3mm×10mm，58mm，左式，右式 | 1
21 | 眼科、手术室 |  | 眼用针 | 青光眼深层巩膜探通针 | 1
22 | 眼科、手术室 |  | 显微持针钳 | 弯头，圆柄，φ7mm×9mm，125mm | 1
23 | 眼科、手术室 |  | 止血钳 | 弯型12.5cm，无镀层，16mm，125mm | 1
24 | 眼科、手术室 |  | 弯眼用规 | 弯形螺杆式带螺丝，斜视器，20mm，81mm | 1
25 | 眼科、手术室 |  | 止血器 | 球形(大)，4mm，120mm | 1
26 | 眼科、手术室 | 玻切套装 | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式，无损伤0.1mm，23G(0.64mm)，针长35mm，全长150mm | 1
27 | 眼科、手术室 |  | 显微眼内钳式镊 | 旋转式，直平台，23G(0.64mm)，针长35mm，全长150mm | 1
28 | 眼科、手术室 |  | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式，弯平台，23G(0.64mm)，针长35mm，全长150mm | 1
29 | 眼科、手术室 |  | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式，尖直平台，23G(0.64mm)，针长35mm，全长150mm | 1
30 | 眼科、手术室 |  | 眼内剪 | 旋转式，直尖2mm，23G(0.64mm)，针长35mm，全长150mm | 1
31 | 眼科、手术室 |  | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式，内界膜镊，23G(0.64mm)，针长35mm，全长150mm | 1
32 | 眼科、手术室 |  | 眼内剪 | 旋转式，弯尖2mm，23G(0.64mm),针长35mm，全长150mm | 1
33 | 眼科、手术室 |  | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式，1×2齿，23G23G(0.64mm)，针长35mm，全长150mm | 1
34 | 眼科、手术室 |  | 视网膜钩 | 23G，0.3mm×0.65mm，120mm | 1
35 | 眼科、手术室 |  | 视网膜钩 | 23G，1.5mm×0.65mm，120mm | 1
36 | 眼科、手术室 |  | 视网膜钩 | 23G，1.5mm×0.65mm，MORRIS-KROLL，120mm | 1
37 | 眼科、手术室 |  | 视网膜钩 | 23G，Curved，120mm | 1
38 | 眼科、手术室 |  | 医用清洗器 | 配件:冲洗接头 | 1
39 | 眼科、手术室 |  | 消毒盒 | 耐高温塑料盒+硅胶垫，265×162×27mm | 1
40 | 眼科、手术室 | 其他 | 撕囊镊 | 旋转式手柄，微创手术专用，3mm×0.8mm×35mm×150mm | 1
41 | 眼科、手术室 |  | 巩膜压迫器 | 双头弯形，6mm×0.5mm×133mm | 1
42 | 眼科、手术室 |  | 斜视镊，左 | 右弯平台，0.5mm唇头钩，0.5mm×5mm×105mm | 1
43 | 眼科、手术室 |  | 斜视镊，右 | 左弯平台，0.5mm唇头钩，0.5mm×5mm×105mm | 1
44 | 眼科、手术室 |  | 角膜剪 | 弯钝头，刃口长12mm，125mm | 1
45 | 眼科、手术室 |  | 眼用显微持针钳 | 弯头一体式，扁柄，带锁扣，12mm×140mm | 1
46 | 眼科、手术室 |  | 眼用剪，直 | 直尖头30mm，100mm | 1
47 | 眼科、手术室 |  | 眼用剪，弯 | 弯尖头30mm，100mm | 1
48 | 眼科、手术室 |  | 缝线结扎镊 | 宽背，1×2齿，头宽0.3mm | 1
49 | 眼科、手术室 |  | 持针器 | 弯头，φ8网纹柄，8mm×9mm，134mm | 10
50 | 眼科、手术室 |  | 眼用镊 | 左式，斜视镊，2mm×10mm，110mm | 5
51 | 眼科、手术室 |  | 眼用镊 | 右式，斜视镊，2mm×10mm，110mm | 5
52 | 眼科、手术室 |  | 结扎镊 | 宽背，1×2齿，头宽0.12mm，110mm | 10
53 | 眼科、手术室 |  | 角膜剪 | 一体式，弯钝头，刃口长12mm，125mm | 10
54 | 眼科、手术室 |  | 眼用剪，直 | 精细，弯尖头，25mm，95mm | 10
55 | 眼科、手术室 |  | 眼用剪，弯 | 精细，直头剪，25mm，95mm | 10
56 | 眼科、手术室 |  | 开睑器 | 露睫式，婴幼儿专用，75mm，螺纹柄可调节，左式，右式 | 5
57 | 眼科、手术室 |  | 斜视钩 | 粗头10mm，125mm，纹柄 | 2
58 | 眼科、手术室 |  | 斜视钩 | 粗头7mm，125mm，纹柄 | 2
59 | 眼科、手术室 |  | 斜视钩 | 尖头6mm，125mm，纹柄 | 2
60 | 耳鼻喉科、手术室 |  | 消毒盒 | 耐高温塑料盒+硅胶垫，265×162×27mm | 5
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 供应室 | 眼用剪 | 弯尖头25mm，90mm | 20
2 | 供应室 | 眼手术 | 直头剪25mm，90mm | 20
3 | 供应室 | 角膜剪 | 弯钝头15mm，116mm | 10
4 | 供应室 | 显微眼用镊 | 1x2齿，头宽0.3mm，110mm，三孔 | 10

## 表八手术室
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 手术室 | 器械篮筐 | 大约尺寸370×230×50mm，316不锈钢材质 | 20

## 表九手外科
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 手外科、手术室 | 1mm双关节咬骨钳（直） | 直头,180×1mm | 5
2 | 手外科、手术室 | 1mm双关节咬骨钳（弯） | 弯头45º,180×1mm | 5

## 表十泌尿科、普外科（30区、32区）
器械参数表
序号 | 申请科室 | 申请器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 手术室、泌尿科、普外科 （30区、32区） | 5mm镜子 | 镜体外径5mm，长≧29cm，视向角30° | 2
2 | 手术室、泌尿科、普外科 （30区、32区） | 5mm转换帽 | 5mm密封帽，配套5mm穿刺器用 | 10
3 | 手术室、泌尿科、普外科 （30区、32区） | 3mm电钩 | φ3mm，长≧20cm，L形 | 10
4 | 手术室、泌尿科、普外科 （30区、32区） | 3mm分离钳 | φ3mm，长≧20cm，钳口双动 | 5
5 | 手术室、泌尿科、普外科 （30区、32区） | 3mm转换帽 | 3mm密封帽，配套3mm穿刺器用 | 10
6 | 手术室、泌尿科、普外科 （30区、32区） | 3mm持针器 | φ3mm，长≧20cm， 直形状 | 2
7 | 手术室、泌尿科、普外科 （30区、32区） | 3mm剪刀 | φ3mm，长≧20cm， 钳口双动，带锯齿 | 3
8 | 手术室、泌尿科、普外科 （30区、32区） | 3mm直角钳 | φ3mm，长≧20cm， 钳头直角设计，双动钳口 | 2
9 | 手术室、泌尿科、普外科 （30区、32区） | 3mm肠钳（长） | φ3mm，长≧20cm， 钳口双动，带齿，带孔 | 2