| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反渗透膜 | 4040 | 支 | 8 |
| 食品用活性炭 | 食品级果壳碳 | 袋 | 2 |
| 钠离子树脂 | 001*7阳离子 | 桶 | 4 |
| 保安过滤滤芯 | 5um*20 | 支 | 12 |
| 单向阀 |  | 个 | 2 |
| OPR探头 | H102 | 个 | 4 |
| 电解槽 | 90A | 个 | 8 |

楼宇酸化水系统耗材