## 实验设备一批
序号 | 申请设备名称 | 数量 | 申请科室 | 基本要求
SDFE2023-116 | 细胞计数仪 | 1 | 儿科临床研究院 | PI双荧光染料进行细胞活性的检测分析，尤其是组织来源的原代细胞，如外周血单个核细胞（PBMCs）的活性计数和分析，和背景复杂的细胞，如含细胞碎片较多或成簇的细胞计数分析。
| 电子天平 | 1 | 儿科临床研究院 | 称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
| 电动移液器 | 1 | 儿科临床研究院 | 量程1-100ml
| 单道移液器 | 4 | 儿科临床研究院 | 0-2.5ul/1-10ul/0-20ul/20-200ul/100-1000ul
| 涡旋振荡器 | 1 | 儿科临床研究院 | 用于不同的试管、烧杯、酶标板等容器的自动混均有旋涡混合及摇动混合功能，适合不同实验要求可根据不同的混合物体的性质，调整不同速度结果重复性好。
| 程序性降温盒 | 1 | 儿科临床研究院 | 提供可重复的-1℃/分钟的冷却速率，能够成功对细胞和样品进行低温冻存和恢复。适用于多种低温管和样品瓶，可提供低成本的细胞低温冻存和恢复。
| 二氧化碳检测仪 | 1 | 儿科临床研究院 | 用于实时监控二氧化碳气体的体积和压力；二氧化碳检测仪应用范围
| 电热恒温水槽 | 1 | 儿科临床研究院 | 用于干燥,浓缩,蒸馏,浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制剂,也可用于水浴恒温加热和其他温度试验。A,工作室水箱选材不锈钢,有优越的抗腐蚀性能.B,温控精确,有数字显示,自动温控.C,操作简便,使用安全。
| 水平摇床 | 1 | 儿科临床研究院 | 水平旋工作方式，凡样品需要在溶液中晃动的实验均可选用该仪器，无级调速，可定时，水平回旋平稳、噪音低。