技术参数:

1、微电脑控制，数字温度显示，显示精度≤1℃

2、存储温度:2-8℃

3、有效容积:≥260L

4、电源:220V/50Hz

5、玻璃门防凝露设计，安全门锁设计，防止随意开启

6、内置照明灯，内部搁架

7、止动万向脚轮设计，方便移动

8、有高低温报警功能