红光灸疗仪

功能需求：

可以抑制炎症以及缓解疼痛;能快速使创面愈合;降低血脂、血液黏稠度以及改善人体的代谢功能、提高人体的免疫功能等。

技术参数：

1.工作电压200-240V

2.输出功率小于800W

3.治疗时间可调，档位大于5档

4.治疗温度可调，输出温度可控不超过60度

5.手动停止功能

6.超温保护功能，有报警提示

7.工作噪声不大于80db

8.连续工作时间应不少于2小时

9.工作面表面温度不超过50度

其他需说明的情况:

1.设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4次/年;质控≥1次/年。(以上记录一式两份，使用科室签字后科室+医学工程处各一份)

2.设备验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件:

(1)中文说明书(纸质版+电子版)

(2)简易操作说明(卡片/塑封文件+电子版)