毛细离心机

功能需求：

主要用于通过测定血液血细胞的不同比积值，分离微量血液和微量溶液。离心后可区分近期输血病人中自身红细胞与新输入红细胞,适用于研究血型异常或直接抗人球蛋白阳性的原因。

技术参数:

1.最高转速:12000r/min

2.最大相对离心力:14000xg

3.最大容量:36根毛细管

4.转速精度;±50r/min

5.定时范围:1min-60min

6.噪音:小于80db

其他需说明的情况:

1.设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4次/年;质控≥1次/年。(以上记录一式两份，使用科室签字后科室+医学工程处各一份)

2.设备验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件:

(1)中文说明书(纸质版+电子版)

(2)简易操作说明(卡片/塑封文件+电子版)