根尖定位仪

功能需求：

用于根管治疗手术中定位牙根尖的位置。

技术参数:

1.尺寸:能满足儿童口腔需求

2.重量:小于1kg

3.电源:常规交流电或者可充电电池

4.演示模式:可利用内置的演示模式熟悉设备和演示设备操作

5.先进的根尖定位技术;根管冠三分一，中三分一，根尖三分一均能显示，根

尖区可放大显示。

6.超大界面:超大彩色界面，根管位置测量一目了然

其他需说明的情况:

1.设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4次/年;质控≥1次/年。(以上记录一式两份，使用科室签字后科室+医学工程处各一份)

2.设备验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件:

(1)中文说明书(纸质版+电子版)

(2)简易操作说明(卡片/塑封文件+电子版)