| 序号 | 名称 | 内容 | 推荐品牌 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减压阀 | 导阀隔膜式减压阀DN100、25P | 斯派莎克、Gestra杰斯特拉、费希尔Fisher | 个 |
| 2 | 截止阀 | DN200、25P | 上海阀门、瑞克、纽威 | 个 |
| 3 | 截止阀 | DN250、25P |  | 个 |
| 4 | 除污器 | DN200、25P |  | 个 |
| 5 | 管道变径 | DN200 变径 DN100 |  | 个 |
| 6 | 管道变径 | DN250 变径 DN100 |  | 个 |
| 7 | 管道改造 | 管道切割或补长 |  | 项 |
| 8 | 辅材 | 法兰垫片、螺丝等 |  | 项 |
| 9 | 阀门拆装 | 日阀门拆卸及新阀门安装 |  | 项 |
| 10 | 高空作业措施费 | 脚手架、阀门吊装等 |  | 项 |

注：最终项目清单以采购文件为准。