功能需求:测量血压

技术参数:

1、显示:LCD显示

2、测量范围:压力范围:0-300mmHg

脉搏范围≧40-180次/分

3、测量精度:压力精度≤±3mmHg，脉搏精度≤±5%

4、具备测试数据存储功能

5、袖带臂周范围适合不同年龄段儿童

6、具备压力监测，自动加压减压，具有超压保护功能

7、体积小巧，方便携带，防水防震，适合不同医疗环境下使用

8、电源:交直流电两用

其他需说明的情况:

1、设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4次/年:质控≥1次/年。(以上记录一式两份，使用科室签字后科室+医学工程处各一份)

2、设备验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件:

(1)中文说明书(纸质版+电子版)

(2)简易操作说明(卡片/塑封文件+电子版)

3、该设备为强制计量检定设备，请供应商提供由具备相应资质的第三方计量检定机构出具的在有效期内的计量检定证书。