## 器材清单
低视力康复改造项目设备清单及技术参数
一、感统训练室
序号 | 产品名称 | 尺寸 | 功能 | 技术参数
1 | 多元秋千悬挂架 | 长：4000mm 宽：3500mm 高：2400mm | 多元秋千悬挂架可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 | 80长 X 80阔 X 6厚（mm）喷漆方通制造；整套器材包括承重量300公斤方通铁框连外包铁框保护软垫。
2 | 视觉追踪灯 | 直径：300mm | 配合前庭平衡秋千活动使用，增强平衡视觉追视功能。 | 有机玻璃圆形灯箱-4个、4色选择、4种跳动模式、时间跳动控制模式、外置控制箱。
3 | 纯色游戏功能墙 | 长:3660mm 高:2300mm 厚：50mm | 配合千秋训练游戏活动使用效能。 | 游戏功能包括：一面魔术粘贴游戏板，3个可调节高低篮球30个触觉小豆袋。
4 | 旋转升降扣套件 SW0600029 | 长：1500mm | 方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者。 | 承重量450公斤。10mm直径进口专业安全绳，不锈钢挂圈，进口专业升降器(规格：EN 567:2013)，不锈钢轴承旋转件，22kn安全扣2个。提供检测报告，要求如下： 1.由国家认可省级以上计量认证检测机构出具并具有法律效力的承重报告，检测报告上有CMA标记。 2.由国家认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可检测机构，出具的旋转升降扣套件拉力检测报告，承受拉力不得 低于450公斤。 3.出具的报告应具有二维码真伪查询。
5 | 秋千升降吊绳套件SW060023 | 长：1500mm 4套 | 方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者。 | 承重量450公斤。10mm直径进口专业安全绳，不锈钢挂圈，进口专业升降器(规格：EN 567:2013)，22kn安全扣2个。
6 | 长形平板秋千 | 长：1200mm 宽：600mm 高：1500mm | 前后摇摆秋千，游戏者可在秋千上变化种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉。 | 软垫秋千主体，22kn安全扣2个，活动触觉垫，承重量135公斤。
7 | 南瓜秋千 | 直径：500mm 高：1500mm | 同心轴旋转秋千，南瓜形座位，四肢同时配合的高程度姿势控制。 | 软棉秋千主体及22kn安全扣1个。承重量90公斤。
8 | 圆形木马秋千 | 长：1200mm 直径：200mm 高：1500mm | 前后摇摆秋千，坐姿势基本控制。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉 | 软垫秋千主体，22kn安全扣2个，活动触觉垫及软垫扶手。承重量160公斤。
9 | 感知运动训练仪 | 长：150mm 宽：40mm 高：160mm | 提升脑瘫、自闭、感统失调、发育迟缓、中风、脑外伤及其他神经发育障碍的感知肌能运动能力，在感知肌能运动过程中，利用声波回馈声音，促进患者对脑神经运动过程的身体大、小肌肉感知运动的知觉快慢、角度、速度及姿势等辨别与运用能力，并藉多感官回馈强化脑神经对运动姿势、感觉警醒度及感觉统合等神经整合能力，从而泛化之自理、学习及游戏等生活功能。 | 1、通过声波体感传感器感知正面小角度的人体移动，传感器检测范围最近30CM，最远4M，检测角度：15度，能够分辨1CM的距离变化；不受颜色、光线、噪声、电磁环境的干扰； 2、体感盒子内置各种电子乐器声音，例如：电钢琴、吉他、笛子、箫、风琴、小提琴、鼓等几十种常见的乐器； 3、体感传感器感知目标移动时，可以控制内置电子乐器发声； 4、内置大功率数字功放，配合高质量的内置喇叭，营造出乐器的完美立体声声场； 5、4.3寸TFTLCD液晶电容屏，可以更加直观的观察和调整系统参数； 6、可以充电后移动位置，方便放置在各个位置； 性能参数： 1、工作电压：DC12V；电池容量：4800mAH 2、充电电压：DC19V；充电器输入电压：AC220V 3、额定功率：<20W 响应单位需要提供“儿宝乐超声波声音体感系统著作权证书”，并加盖制造厂商公章复印件。
10 | 视听触觉及肌能互动训练组合 | 长：400mm 宽：400mm 粘贴墙垫7平米 | 透过不同形式的墙壁感知游戏板，吸引幼儿进行不同方位的感知探索。 | 视听触觉及肌能互动训练组合包括魔术黏贴直角隔墙板及12套分别为布块解合游戏板、寻宝洞、路径游戏板、手木琴游戏板、齿轮游戏板、滑行游戏板、方脸魔术板、磁板游戏板、磁性珠珠游戏板、灯光按键、天气转盘、三角脸魔术板等。响应单位需要提供“视听触觉及肌能互动训练系统著作权证书”，并加盖制造厂商公章复印件。
11 | 声光环回感知地垫 | 厚：约50mm | 利用地面多感官声光及材质互动，吸引幼儿进行身体知觉等协调动作发展。 | 包括：全区质感地垫8件、灯光地垫8件及智能4式训练模式控制盒。外层防水PVC尼龙布，内层防水尼龙布，每张地垫均附魔术贴拼贴，防水尼龙布 - BS5852阻燃规格，EN71(第3部份)玩具安全无毒规格，高弹度海棉 - BS5852阻燃规格，附安全证书。声光地垫采用充电模式，可自由调动位置，配合4款智能控制训练模式。可采用USB更换不同声音。响应单位需提供产品关于重金属及阻燃剂含量-欧盟指令2011/65/EU《电器，电子设备中限制使用某些有害物质指令》ROHS6项检测报告。
12 | 电子琴游戏踏板 | 宽：300mm 长：1200mm 厚：50mm 2件1套 | 携带式踏垫，利用钢琴音调训练游戏者的下半身肌肉活动、、空间控制及身体平衡等能力。 | 软垫踏板 - 2Nos,外置音量调节控制箱，220V。可用USB输入声音。
13 | 彩虹灯箱 | 长：1800mm 高：1200mm | 1套
14 | 旋转平衡筒 | 直径：700mm 高：400mm | 训练游戏者的平衡及本体感官能力 | 防水尼龙布 - BS5852阻燃规格，EN71(第3部份)玩具安全无毒规格 高弹度海棉 - BS5852阻燃规格.提供BS5852布料阻燃检测报告。
15 | 新万象组收拾袋 | ▪ 三角锥（6色，18个） ▪ 体能棒（2色 100/70/35cm各12支） ▪ 体能圈（ø60-50-35cm / 3色 × 3个） ▪ 手脚模印各6对（6色 ） ▪ QQ豆袋（5色，10个） | 多种组件，分开使用可促进基本动作发展，混合使用，高层次运动能力训练 | ▪ 丰富配件组合 ▪ 可室内外10-100m开展游戏 ▪ 百配百搭百种游戏 ▪ 赠大A收拾袋
16 | 大压路机 | 长： 835mm 宽： 736mm 高： 485mm | 提高和增强儿童的本体觉能力。 | 三级调节，4毎软垫滚筒，夹板木纹底坐。
17 | 大龙球 | 85cm | 锻炼孩子触觉，刺激前庭发展，促进身体协调。 | 材质：橡胶，安全环保
18 | 盲人道粘贴软件 | 长：300mm 宽：300mm 大圆点：6个 小圆点：6个厚：25mm 条纹：8个 厚：35mm | 增加游戏者对事物，形状的认知同时，增加触觉感官刺激。 | 外层PVC防水贴合尼龙布，内填充防火海棉。防水尼龙布、高弹度海棉及高发泡（EVA）需符合BS5852阻燃规格（英标）、GB6675.3-2014阻燃规格（国标）及GB21550-2008环保规格，EN71(第3部份)玩具安全无毒规格，甲醛释放量合格规格。
19 | 窗帘 | 根据现场尺寸制作 | 遮挡现场光线 | 表面缝贴荧光图案
20 | 双层组合地垫 | 厚：50mm 37平米 | 组合地垫采用两种弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 | 外层PVC防水贴合尼龙布，内填充防火海棉及防火高发泡，每张地垫均附魔术贴拼贴。防水尼龙布、高弹度海棉及高发泡（EVA）需符合BS5852阻燃规格（英标）、GB6675.3-2014阻燃规格（国标）及GB21550-2008环保规格，EN71(第3部份)玩具安全无毒规格，甲醛释放量合格规格，需附安全证书。#响应单位需提供由国家质检部门出具针对原材料海棉及皮革关于甲醛释放量合格的检测报告。响应单位需提供原材料海棉及皮革符合GB6675.3-2014阻燃要求及GB21550-2008环保要求的检测报告。
21 | 50mm厚海棉纯色墙垫 | 高：1200mm 16平米 | 墙垫采用双层物料制作，逹至训练保护及配合训练游戏活动使用效能。 | 直角缝边制作。外层PVC防水贴合尼龙布，内填充防火海棉及防火高发泡。防水尼龙布、高弹度海棉需符合BS5852阻燃规格（英标）、GB6675.3-2014阻燃规格（国标）及GB21550-2008环保规格，EN71(第3部份)玩具安全无毒规格，甲醛释放量合格规格，需附安全证书。#响应单位需提供由国家质检部门出具针对原材料海棉及皮革关于甲醛释放量合格的检测报告。响应单位需提供原材料海棉及皮革符合GB6675.3-2014阻燃要求及GB21550-2008环保要求的检测报告。
二、CVI训练室
序号 | 产品名称 | 尺寸 | 功能 | 技术参数
1 | 视平衡觉互动组合 | 长：2400mm 宽：2400mm 高：2400mm | 提供摇摆活动刺激，配合相互视、听觉刺激，同时可进行手眼协调的运动觉大肌肉活动。 | 80长 X 80阔 X 6厚（mm）喷漆方通制造的组合千秋架，视觉追踪变色灯4个,多材质触感图案荳袋,外围围保护软垫，弹力千秋一个、千秋升降吊绳套件1套及旋转扣一个，220V。响应单位需要提供“视觉平衡互动训练系统著作权证书”，并加盖制造厂商公章复印件。
2 | 彩色磁板及不规则几何形状磁性软件 | 长：1800mm 高：1000mm 厚：50mm | 形状认知及因果关系联想训练。 | 颜色表面磁性底板，软垫框。不同大小、形状及彩色磁性软件，50件
3 | 星光光纤地毯 | 长：2100mm 宽：1000mm | 游戏者躺坐地毯上，便能启发光纤图案灯光启亮，藉着光纤图案灯光的视觉反馈刺激，诱导游戏者的进行触觉感官刺激的动作。 | 光纤灯光地毯，光纤光源，附使用说明书，220V。
4 | 四色钢琴水柱 | 长：1200mm 宽：600mm 高：1500mm | 利用视及听觉感官反馈刺激，发展儿童的听觉及视觉感官能力。 | 游戏者按下按键，发出音符声音及相对水柱颜色发光。不同高度透明有机玻璃水柱 - 4Nos，背面PVC镜，软垫平台，220V。可用USB输入声音。
5 | 灯光互动游戏球池 | 长：1706mm 宽：1700mm 高：800mm | 彩色灯光映照池内透明球，吸引儿童的视觉感官并进入球池内，儿童亦可自行控制灯光的开关引导游戏者予池内游走，加强儿童的触觉感官刺激。 | 软垫球池、平台及楼梯，内置3色LED灯，外置颜色软件按键，外置灯光时间控制箱，75mm直径透明PVC球(EN71无毒证书)，220V。
6 | EM060059-A音乐斜坡 | 长：1000mm 宽：750mm 高： 800mm | 此游戏活动主要是以听觉感官刺激，诱导儿童进行大肌肉的训练活动，增强平衡感官能力。 | 软垫斜坡，音量调节，老师可自编声音教材，用USB输入不同声音。220V。
7 | 软件楼梯 | 长：750mm 宽：600mm 高：600mm | 当游戏者从步行楼梯，进行大肌肉的训练活动，增强平衡感官能力。此器材配合灯光游戏球池组合使用，效果更佳。 | 外层防水PVC尼龙布 及内填充高弹度海棉 - BS5852阻燃规格，附安全证书。
8 | 多维平衡感知肌能训练组合 | 长：1100mm 宽：1100mm 高：2400mm | 利用三侧围板的多感官声光互动，吸引幼儿进行与3维前庭平衡与视知觉统合等手眼协调动作发展。整套器材可达至4种不同的使用方法。 | 包括：声光互动组合架、15个直径200MM的LED灯光游戏目标按键，蹦床一个、大软锤一个，旋转板一个、不同颜色浮弹布一套及可调高低摇摇板一个。12种自动操作训练模式，训练模式依据儿童神经发育感知模式设计。多种声音随机互动反应。游戏速度可以通过智能遥控控制系统进行调节。可通过控制面板的音量按钮调较游戏声音的音量。老师可自编声音教材，用USB输入不同声音。响应单位需要提供“多维平衡感知肌能训练系统著作权证书”，并加盖制造厂商公章复印件。
9 | 圆环投射灯光音乐跳(地垫式)EM060067-A | 直径:2000MM | 导师可根据游戏者的体能及智能选控不同的游戏及时间调节模式，以视及听觉刺激吸引游戏者的身体移动，逹至训练游戏者的大肌肉活动、空间控制及身体平衡等能力。圆环式方位设置可训练游戏者对身体四周的空间感。 | 射灯 - 8 Nos，软垫地垫按键，4种游戏模式控制制箱，时间及音量调节，输入电压220V，工作电压12V。适合地板铺设房间使用.可用USB输入声音。
10 | 8式形状颜色事物配对声音游戏板 | 长：1200mm 宽：900mm 厚：150mm | 游戏者需将相同形状及颜色的软件放置在合适的格内，便可产生与图咭相符的声音，游戏者同时可根据声音的特质，配对合适的图咭。此游戏是透过声音刺激，训练游戏者视觉辨别大小、颜色及声音类别的认知能力。 | 不同的形状及颜色软件 - 8 Nos，8套共64款不同声音选择，图案配对咭，音量调节，220V。可用USB输入声音
11 | 声控灯塔 | 宽：600mm 高：1000mm 厚：65mm | 游戏者通过咪高峰输入声音，改变箱面的灯光颜色变化。透过视觉反馈，训练游戏者的口部肌能活动能力。 | 麦克风 - 2枝.，2种声音输入模式，220V
12 | 四格按键捉灯游戏板 | 宽：600mm 高：900mm 厚：65mm | 透过听及视觉感官刺激回馈，提升儿童的手眼协调功能。 | 4种不同的声音，音量调节，220V。可用USB输入声音
13 | 64点触摸灯光游戏板 | 宽： 600mm 高：800mm 厚： 65mm | 以灯光的跳动吸引游戏者的视觉感官追逐灯光，并可同时训练游戏者的手眼协调。 | 人体感应触摸式开关，8款游戏模式，速度调控,220V。
14 | 图案配对嗅觉游戏板 | 宽：600mm 高：900mm 厚：65mm | 此游戏可训练儿童的嗅觉与物件关系的辨别能力。 | 触觉按键，8款香薰，图案配对咭，220V。
15 | 视觉感知辨色训练系统 | 长210*宽210*高210mm | 训练患者对颜色的感知能力以及协调能力。 | 1、视觉感知辨色训练系统包括视知觉色彩方块一个；视知觉色彩方块包括六个显示区域，其中四面灯光板显示四种不同颜色灯光，包括红，绿，蓝，黄灯光颜色；另外两个面则为无灯光模式。 2、根椐视知觉色彩方块的摆放方向显示正面朝上的灯块相应的灯光，其它面灯光不显示，同时灯的灯光颜色随着视知觉色彩方块摆放方向的改变而改变。显示模式分为：单色显示模式及全灭模式。 3、单色显示模式时，视知觉色彩方块正面朝上显示为红色，则灯的灯光为红色，视知觉色彩方块正面朝上显示为绿色，则灯的灯光为绿色。视知觉色彩方块正面朝上显示为蓝色，则灯的灯光为蓝色。视知觉色彩方块正面朝上显示为黄色，则灯的灯光为黄色。 4、全灭模式时，视知觉色彩方块正面朝上没有灯光显示时，（或显示为黑色）则灯的灯光全灭。 5、视知觉色彩方块尺寸，210*210*210mm，重量：不超过2.3KG；单面透光面积为30*30mm；电气性能，DC12V供电，充电使用，待机10天以上。光照度(离光源5CM处):红色灯光500Lux以上；绿色灯光300Lux以上；蓝色灯光130Lux以上；黄色灯光500Lux以上。 #响应单位需要提供视知觉色彩方块样板现场演示。响应单位需要提供“视觉感知辨色训练系统著作权证书”，并加盖制造厂商公章复印件。
16 | 豆袋椅 | 上直径：250mm 下直径： 1000mm 高： 900mm | 舒缓游戏者情绪的同时，增加其触觉感官刺激。 | 内填充塑料小颗粒
17 | 悬挂式UV光管灯箱EM060086-B | 1250L x 360W x 120Dmm 2套 | 增强室内整体视觉效果，配合各类型荧光玩具使用，促进视觉感官功能。 | 14W x 3枝，颜色外盒，内贴反光镜。220V。
18 | 双层组合地垫 | 厚：50mm 27平米 | 组合地垫采用两种弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 | 外层PVC防水贴合尼龙布，内填充防火海棉及防火高发泡，每张地垫均附魔术贴拼贴。防水尼龙布、高弹度海棉及高发泡（EVA）需符合BS5852阻燃规格（英标）、GB6675.3-2014阻燃规格（国标）及GB21550-2008环保规格，EN71(第3部份)玩具安全无毒规格，甲醛释放量合格规格，需附安全证书。#响应单位需提供由国家质检部门出具针对原材料海棉及皮革关于甲醛释放量合格的检测报告。响应单位需提供原材料海棉及皮革符合GB6675.3-2014阻燃要求及GB21550-2008环保要求的检测报告。
19 | 50mm厚海棉纯色墙垫 | 高：1200mm 17平米 | 墙垫采用双层物料制作，逹至训练保护及配合训练游戏活动使用效能。 | 直角缝边制作。外层PVC防水贴合尼龙布，内填充防火海棉及防火高发泡。防水尼龙布、高弹度海棉需符合BS5852阻燃规格（英标）、GB6675.3-2014阻燃规格（国标）及GB21550-2008环保规格，EN71(第3部份)玩具安全无毒规格，甲醛释放量合格规格，需附安全证书。#响应单位需提供由国家质检部门出具针对原材料海棉及皮革关于甲醛释放量合格的检测报告。响应单位需提供原材料海棉及皮革符合GB6675.3-2014阻燃要求及GB21550-2008环保要求的检测报告。
量尺
现场安装
运输
注：以上清单供参考，最终清单以采购文件为准。