## 包2
序号 | 产品名称 | 数量 | 配置要求
1 | 转运培养箱 | 2 | 要求带内置一体化脉氧仪，方便监测患儿生命体征，双层恒温箱罩减少热量流失，内置长效电池，满足新生儿长途转运要求。
2 | 转运呼吸机 | 2 | 要求带内置涡轮压缩机，无需外接气源，独立供气。新生儿潮气量2-100ml。彩色触摸屏实时显示压力/容量/流量波形、环图等。内置长效电池，新生儿模式可长时间续航。满足新生儿长途转运要求。
3 | 病人监护仪 | 2 | 满足生命体征监测要求。
4 | 电动担架车 | 2 | 要求带婴儿舱位、电动升降、车载适配。
5 | 输注工作站（1拖4） | 2 | 要求模块化组合，即插即用，独立控制。
6 | 亚低温治疗仪 | 1 | 适合新生儿使用。
7 | 新生儿喉镜 | 2 | 适合新生儿使用。
8 | 一氧化氮治疗仪 | 1 | 要求具备自动排水系统，NO，N02、O2三合一监测模块。
9 | AI眼镜 | 1 | AR智能显示、AI智能交互、多场景辅助应用、高清影音记录。
10 | 血气分析仪 | 1 | 多参数检测，微量样本，快速出检测结果。
11 | 平板电脑 | 1 | 集高性能、轻薄设计、高清显示、智能交互。